Додаток № 1.1

до додатка № 1 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю робіт

Капітальний ремонт даху та будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяславської міської ради за адресою вул.

Грушевського Михайла 55-б м. Переяслав Київської області за кодами ДБН В.2.2-4:2018, ДБН В.2.6-220:2017, код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Клас наслідків (відповідальності): СС1

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту “ Капітальний ремонт даху та будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяславської міської ради за адресою вул. Грушевського Михайла 55-б м. Переяслав Київської області” (експертний звіт від 11 липня 2025 року № 121-К/25-РБК/ЕЗ, реєстраційний номер ЕХ01:2776-9293-7253-8698, виконаний товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДКОНСАЛТИНГ») та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Примітка. Якщо для виконання робіт певні позиції матеріальних ресурсів за умовами договору про закупівлю постачаються замовником, у Технічному завданні повинно бути зазначено їх перелік, кількісні, технічні, якісні та інші характеристики цих ресурсів відповідно до затвердженої проєктної документації та встановлено умову, що вартість цих ресурсів не включається до розрахунку договірної ціни.

Строк виконання робіт становить 2 місяці.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): м.Переяслав, вул.М.Грушевського,55-б

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в пункті 3.8 тендерної документації.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об’єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

Для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника замовник у складі цього Технічного завдання надає такі документи, зазначені в таблиці 1.1 цього додатка.

| Об'єми робіт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 822 |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 1815 |  |
| 3 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 1815 |  |
| 4 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 6 |  |
| 5 | Заміна кроквяних ніг із дощок | м | 81 |  |
| 6 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 60 |  |
| 7 | Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із дощок | м | 189 |  |
| 8 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків | м | 151 |  |
| 9 | Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із брусків | м | 144 |  |
| 10 | Розбирання та складання проміжного вузла дерев'яних ферм | шт | 22 |  |
| 11 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 3,92 |  |
| 12 | Укріплення кінця балки біля кам'яної стіни за допомогою коротуна, що забивається в стіну | місць | 18 |  |
| 13 | Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах | пар | 60 |  |
| 14 | Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на цвяхах | пар | 192 |  |
| 15 | Улаштування слухових вікон | шт | 6 |  |
| 16 | Улаштування покриття з рулонних матерiалiв насухо без промазування кромок (гідроізоляція) | м2 | 1839 |  |
| 17 | Улаштування покрiвель шатрових iз металопрофнастила "Каскад" | м2 | 1839 |  |
| 18 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 123 |  |
| 19 | Виправлення кладки вентканалів над дахом | цегл. | 1861 |  |
| 20 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [рамок вентканалів] | т | 0,63 |  |
| 21 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (рамок вентканалів) | т | 0,63 |  |
| 22 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 28,7 |  |
| 23 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 28,7 |  |
| 24 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 28,7 |  |
| 25 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 14 |  |
| 26 | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань | м2 | 61,5 |  |
| 27 | Улаштування з листової сталi планки по периметру виготовленого короба | м | 72,8 |  |
| 28 | Очищення вручну поверхонь дерев'яних конструкцій | м2 | 2698 |  |
| 29 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 5373 |  |
| 30 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 5373 |  |
| 31 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 500 |  |
| 32 | Улаштування карнизiв (лобова дошка та дошка підшивки) | м2 | 172,8 |  |
| 33 | Улаштування пiдшивки сталлю покрiвельною неоцинкованою по дереву | м2 | 172,8 |  |
| 34 | Улаштування з листової сталi планки по периметру виготовленого короба | м | 555 |  |
|  | ВОДОСТОК |  |  |  |
| 35 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 271 |  |
| 36 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 298 |  |
| 37 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, та iн. | т | 1,09862 |  |
| 38 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 1,09862 |  |
| 39 | Установлення анкерів | кг | 32,4 |  |
| 40 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 19,87 |  |
| 41 | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 /при роботі поза апаратом лежачи/ | м2 | 19,87 |  |
| 42 | Фарбування металевих конструкцій підсилення фарбою грунтувальною за 2 рази | м2 | 19,87 |  |
| 43 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 60,022 |  |
| 44 | Перевезення сміття до 30 км | т | 60,022 |  |

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Замовник може зазначити в Технічному завданні іншу інформацію / надати додаткові документи стосовно характеристик предмета закупівлі, які вважає необхідними для підготовки тендерної пропозиції учасника.

Відповідальний за надання роз’яснень щодо технічної частини:

Вітківський Олександр Олегович, начальник відділу, тел. 045675-27-12, електронна пошта: budjkg@ukr.net

(власне ім’я та прізвище)	(посада)