Додаток № 1.1

до додатка № 1 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю робіт

Капітальний ремонт їдальні Переяславського ліцею імені Володимира Мономаха Переяславської міської ради, Київська область, Бориспільський район, місто Переяслав, вулиця Волонтерська,2

(код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)

Клас наслідків (відповідальності): СС2

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту “ Капітальний ремонт їдальні Переяславського ліцею імені Володимира Мономаха Переяславської міської ради, Київська область, Бориспільський район, місто Переяслав, вулиця Волонтерська,2” (експертний звіт від 27 серпня 2025 року № 01-2705-25/ЕП/КО/КВ, реєстраційний номер ЕХ01:9711:0309:4793-9770, виконаний товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ ЛАЙН») та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Примітка. Якщо для виконання робіт певні позиції матеріальних ресурсів за умовами договору про закупівлю постачаються замовником, у Технічному завданні повинно бути зазначено їх перелік, кількісні, технічні, якісні та інші характеристики цих ресурсів відповідно до затвердженої проєктної документації та встановлено умову, що вартість цих ресурсів не включається до розрахунку договірної ціни.

Строк виконання робіт становить 8 місяців.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): м.Переяслав, вул.Волонтерська,2

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в пункті 3.8 тендерної документації.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об’єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

Для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника замовник у складі цього Технічного завдання надає такі документи, зазначені в таблиці 1.1 цього додатка.

Таблиця 1.1

| Технічне завдання |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт їдальні Переяславського ліцею імені Володимира Мономаха Переяславської міської ради |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на архітектурно- будівельні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж (2025-11987-АБ арк.3) |  |  |  |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | м3 | 13,8 |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |
| 3 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 11,21 |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 22 |
| 5 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 42,63 |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від шпаклівки |  | м2 | 766 |
| 7 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 214,1 |
| 8 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 842 |
| 9 | (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 346,1 |
| 10 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 80мм |  | м2 | 346,1 |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 346,1 |
|  | Роздiл 2. Закладання/пробивання прорізів |  |  |  |
| 12 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  | м3 | 3,23 |
| 13 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м |  | м2 | 39 |
| 14 | Прорізання дверного прорізу в існуючих перегородках |  | м3 | 1,26 |
| 15 | Розширення існуючого дверного прорізу (прорізання кладки) |  | м3 | 0,15 |
| 16 | Прорізання отвору для ОВ в зовнішній стіні |  | м3 | 0,408 |
|  | Роздiл 3. Перегородка із дерев'яних рейок 5000х3000(h)мм |  |  |  |
| 17 | Установлення елементів каркасу із брусів |  | м3 | 0,75 |
| 18 | Деревяний брус для перегородок 40х100мм |  | м | 187,5 |
|  | Роздiл 4. Вікна та двері (2025-11987-АБ арк.5) |  |  |  |
| 19 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 1,03 |
| 20 | Вікно металопластикове, з поворотно-відкидноюстулкою, 1,14(h)х0,9м R=0,90м2К/Вт |  | м2 | 1,03 |
| 21 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 2,28 |
| 22 | Вікно алюмінієве, з поворотно-відкидноюстулкою, 1, 14(h)х2,0м R=0,90м2К/Вт |  | м2 | 2,28 |
| 23 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 4,725 |
| 24 | Вікно металопластикове, з поворотно-відкидною стулкою, 1,75(h)х2,7м R=0,90м2К/Вт |  | м2 | 4,725 |
| 25 | Установлення віконних зливів |  | м | 6 |
| 26 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 1,995 |
| 27 | Анкер рамний 10x182 мм |  | шт | 16 |
| 28 | Двері металеві, утепленя, протиударні, глухі, ззамком 2, 1(h)х0,95м R=0,70 м2К/Вт |  | м2 | 1,995 |
| 29 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м | 5,15 |
| 30 | Піна монтажна 750 мл |  | л | 0,515 |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 6,3 |
| 32 | Двері металопластикові, утеплені, глухі, ззамком, 2, 1(h)х1,0м R=0,70м2К/Вт |  | м2 | 4,2 |
| 33 | Двері металопластикові, утеплені, осклені, двухстворчасті,одна створка не менше 900мм, з ущільненням в притулах,з замком, 2 ,1(h)х1,0м R=0, 70м2К/Вт |  | м2 | 2,1 |
| 34 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 22,83375 |
| 35 | Двері металопластикові, глухі, 2,075(h)х0,95м, в отвір 2, 10(h)х1,0м |  | м2 | 9,85625 |
| 36 | Двері металопластикові, глухі, 2,1(h)х0,90м |  | м2 | 5,67 |
| 37 | Двері металопластикові, глухі, 2,075(h)х0,85м отвір 2, 1(h)х0,9м |  | м2 | 3,5275 |
| 38 | Двері металопластикові, засклені, 2,1(h)х0,90м |  | м2 | 3,78 |
| 39 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2,8 |
| 40 | Двері металопластикові, глухі, двухстворчасті 2,075(h)х1, 3м, в отвір 2,1(h)х1,35м |  | м2 | 2,8 |
| 41 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 15,41 |
| 42 | Анкер рамний 10x182 мм |  | шт | 64 |
| 43 | Блоки дверні металеві внутрішні |  | м2 | 15,41 |
| 44 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 |  | м | 40,9 |
| 45 | Піна монтажна 750 мл |  | л | 4,09 |
|  | Роздiл 5. Опорядження стін (2025-11987-АБ арк.5) |  |  |  |
| 46 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 647,7 |
| 47 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів сумішшю Ceresit CR-65 |  | м2 | 647,7 |
| 48 | Суміш Ceresit CR-65 |  | кг | 1943,1 |
| 49 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 647,7 |
| 50 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | м2 | 6 |
| 51 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 6 |
| 52 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 686,5 |
| 53 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 686,5 |
| 54 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | м2 | 686,5 |
| 55 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 137,3 |
| 56 | Шпаклівка Satengips Knauf |  | кг | 1373 |
| 57 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 686,5 |
| 58 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 137,3 |
| 59 | Фарба інтер'єрна Ceresit IN 56 |  | л | 137,3 |
| 60 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | м2 | 7 |
| 61 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 7 |
| 62 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | м2 | 7 |
| 63 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 1,4 |
| 64 | Шпаклівка Satengips Knauf |  | кг | 14 |
| 65 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 7 |
| 66 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 1,4 |
| 67 | Фарба інтер'єрна Ceresit IN 56 |  | л | 1,4 |
|  | Роздiл 6. Опорядження стель (2025-11987-АБ арк.5) |  |  |  |
| 68 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | м2 | 732,6 |
| 69 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | м2 | 732,6 |
| 70 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 146,52 |
| 71 | Шпаклівка Satengips Knauf |  | кг | 1465,2 |
| 72 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 732,6 |
| 73 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 146,52 |
| 74 | Фарба інтер'єрна Ceresit IN 56 |  | л | 146,52 |
| 75 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | м2 | 33,5 |
| 76 | Ноніус - підвіс нижня частина |  | шт | 44 |
| 77 | Ноніус - підвіс верхня частина L=1000мм |  | шт | 44 |
| 78 | Ноніус - подовжувач L=2000мм |  | шт | 44 |
| 79 | Ноніус - фіксатори |  | шт | 44 |
| 80 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  | м2 | 33,5 |
| 81 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  | м2 | 33,5 |
| 82 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | м2 | 33,5 |
| 83 | Грунтовка глибокопроникна "Тіфенгрунт" |  | л | 3,35 |
| 84 | Шпаклівка фінішна Knauf Мульти-Фініш |  | кг | 67 |
| 85 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 33,5 |
| 86 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л | 6,7 |
| 87 | Фарба інтер'єрна Ceresit IN 56 |  | л | 6,7 |
|  | Роздiл 7. Опорядження підлог (2025-11987-АБ арк.5) |  |  |  |
| 88 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 350,5 |
| 89 | Сітка кладкова ВР 3,5 50х50 |  | м2 | 385,55 |
| 90 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 350,5 |
| 91 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати / до 80мм |  | м2 | 350,5 |
| 92 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 350,5 |
| 93 | Суміш клеюча Ceresit СМ 12 |  | кг | 2278,25 |
| 94 | Кольоровий шов Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 142,3 |
| 95 | Плитка керамічна підлогова 10мм |  | м2 | 357,51 |
| 96 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 | 32 |
| 97 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 | 37,5 |
| 98 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 |  | кг | 195 |
| 99 | Кольоровий шов Ceresit СЕ 40 aguastatic |  | кг | 17,1 |
| 100 | Керамогранітна плитка, морозостійка з шероховатою поверхнею 10 мм |  | м2 | 38,25 |
|  | Роздiл 8. Елементи поручнів для мгн в санвузлі (2025- 11987-АБ арк.6) |  |  |  |
| 101 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 6 |
| 102 | Поручень для інвалідів унітазний, відкидний з тримачем туалетної бумаги PU-03b |  | шт | 2 |
| 103 | Поручень для інвалідів прямий, о 32мм - 1000мм PV-01 |  | шт | 2 |
| 104 | Поручень для інвалідів " стіна-підлога" для мийки 530х710х800h PM-05 |  | шт | 2 |
| 105 | Установлення дзеркал |  | шт | 2 |
| 106 | Прямокутне дзеркало з LED підсвідкою 500х800мм MR-1 Global Glass |  | шт | 2 |
|  | Роздiл 9. Сантехнічні перегородки (2025-11987-АБ арк.7) |  |  |  |
| 107 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах |  | м2 | 4,66 |
| 108 | Перегородка каракасно-філончата для санвузла |  | м2 | 4,66 |
|  | Роздiл 10. Металеві посилення та перемички (2025- 11987-АБ арк.8) |  |  |  |
| 109 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  | шт | 20 |
| 110 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати / до 16мм |  | шт | -20 |
| 111 | Улаштування перемичок із металевих балок |  | т | 0,1394 |
| 112 | Прокат кутовий рівнополичковий 50х5мм |  | т | 0,1369 |
| 113 | Прокат листовий гарячекатаний 4мм |  | т | 0,0025 |
| 114 | Шпилька М16 |  | м | 2,4 |
| 115 | Гайка М16 |  | шт | 40 |
| 116 | Шайба М16 |  | шт | 40 |
| 117 | Посилення цегляних стін металевим каркасом |  | т | 0,5138 |
| 118 | Прокат кутовий рівнополичковий 75х8 |  | т | 0,46002 |
| 119 | Прокат листовий гарячекатаний 8мм |  | т | 0,064056 |
| 120 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 24,42 |
| 121 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / в 2 шари |  | м2 | 24,42 |
|  | Роздiл 11. Інші роботи |  |  |  |
| 122 | Навантаження сміття вручну |  | т | 68,59116 |
| 123 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 68,59116 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на влаштування систем вентиляції |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. ПВ1 |  |  |  |
| 124 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 1 |
| 125 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих |  | шт | 2 |
| 126 | Шумопоглинач трубчатий 700x400 L=1000ШПП 700x400 L=1000 |  | шт | 2 |
| 127 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм |  | шт | 2 |
| 128 | Клапан повітряний 600х500 (заслонка) |  | шт | 2 |
| 129 | Електропривід Belimo LF24 |  | шт | 2 |
| 130 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 1,32 |
| 131 | Вставка гнучка 600х500 ВВГ |  | шт | 4 |
| 132 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  | м2 | 39 |
| 133 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  | м2 | 179,66 |
| 134 | Прокладання повітроводів товщиною 0,7 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 26,36 |
| 135 | Перехід 700x315h/600x500hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 2 |
| 136 | Перехід 700x315h/500x250hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 2 |
| 137 | Відведення 90о 700x315h/700x315hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 14 |
| 138 | Відведення 45о 700x315h/700x315hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 2 |
| 139 | Відведення 90о 500x600h/500x600hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 4 |
| 140 | Відведення 90о 500x250h/500x250hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 141 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  | грати | 12 |
| 142 | Решітки дворядні регульовані 300x300h 2565-2 |  | шт | 12 |
| 143 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 |  | грати | 2 |
| 144 | Решітки зовнішня 600х800h3070-1H |  | шт | 1 |
| 145 | Решітки зовнішня 500x600h3070-1H |  | шт | 1 |
| 146 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 245,02 |
| 147 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів |  | л | 38,66 |
| 148 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К- флекс |  | м | 626,03 |
| 149 | Ізоляція повітропроводів із спіненого поліетилену 8мм |  | м2 | 250,41 |
| 150 | Елементи кріплень та витратні матеріали |  | комплект | 2 |
|  | Роздiл 2. Система П1 |  |  |  |
| 151 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 1 |
| 152 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих |  | шт | 1 |
| 153 | Шумопоглинач трубчатий ШПП 600x300 L=600 |  | шт | 1 |
| 154 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм |  | шт | 1 |
| 155 | Клапан повітряний 700х400 (заслонка) |  | шт | 1 |
| 156 | Електропривід Belimo LF24 |  | шт | 1 |
| 157 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0,66 |
| 158 | Вставка гнучка 700х400 ВВГ |  | шт | 2 |
| 159 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  | м2 | 6,5 |
| 160 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  | м2 | 22,7 |
| 161 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  | м2 | 1,3 |
| 162 | Прокладання повітроводів товщиною 0,7 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 6,17 |
| 163 | Перехід 700х400h/600x315ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 164 | Перехід 700x400h/800x500ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 165 | Перехід 600х315h/400x250ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 166 | Відведення 45о 700x400ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 2 |
| 167 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  | грати | 8 |
| 168 | Решітки дворядні регульовані 300x300h 2565-2 |  | шт | 8 |
| 169 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 |  | грати | 1 |
| 170 | Решітки зовнішня 800х500h3070-1H |  | шт | 1 |
| 171 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 36,67 |
| 172 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів |  | л | 5,79 |
| 173 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К- флекс |  | м | 93,69 |
| 174 | Ізоляція повітропроводів із спіненого поліетилену 8мм |  | м2 | 37,48 |
| 175 | Елементи кріплень та витратні матеріали |  | комплект | 1 |
|  | Роздiл 3. Система П2 |  |  |  |
| 176 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | камеpа | 1 |
| 177 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих |  | шт | 1 |
| 178 | Шумопоглинач трубчатий ШПП 600x300 L=1000 |  | шт | 1 |
| 179 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм |  | шт | 1 |
| 180 | Клапан повітряний 700х400 (заслонка) |  | шт | 1 |
| 181 | Електропривід Belimo LF24 |  | шт | 1 |
| 182 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0,66 |
| 183 | Вставка гнучка 700х400 ВВГ |  | шт | 2 |
| 184 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 13,04 |
| 185 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 0,62 |
| 186 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм |  | м2 | 1,4 |
| 187 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм |  | м2 | 22,81 |
| 188 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  | м2 | 22,4 |
| 189 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  | м2 | 15,38 |
| 190 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм |  | м2 | 1,35 |
| 191 | Прокладання повітроводів товщиною 0,5;0,6;0,7 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 10,06 |
| 192 | Перехід 900х450h/700x400ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 193 | Перехід 700x400h/600x315ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 194 | Перехід 600x315h/600x200ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 195 | Перехід 600x200h/400x200ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 196 | Перехід 200/200x150ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 197 | Перехід 125/315x250ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 198 | Відведення 90о 125ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 12 |
| 199 | Відведення 90о 200ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 5 |
| 200 | Відведення 90о 315x250ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 5 |
| 201 | Трійник 600х315/315x250/600x315ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 202 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  | грати | 5 |
| 203 | Решітка однорядна регульована 2535-1 100х150 |  | шт | 5 |
| 204 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 |  | грати | 1 |
| 205 | Решітки зовнішня 900х450h 3070-1H |  | шт | 1 |
| 206 | Дросель-клапан ДК Ф125 |  | шт | 6 |
| 207 | Дросель-клапан ДК 200х150 |  | шт | 1 |
| 208 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 87,06 |
| 209 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів |  | л | 13,74 |
| 210 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К- флекс |  | м | 222,44 |
| 211 | Ізоляція повітропроводів із спіненого поліетилену 8мм |  | м2 | 88,98 |
| 212 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм |  | шт | 1 |
| 213 | Клапан протипожежний з електроприводом ПЛ-10- ПВП230Т-ДН125/ЕІ 120 |  | шт | 1 |
| 214 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 27 |
| 215 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів |  | л | 4,26 |
| 216 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К- флекс |  | м | 68,99 |
| 217 | Рулонне покриття Ендотерм ХТ-150 РПВ-2 ЕІ45 |  | м2 | 27,59 |
| 218 | Елементи кріплень та витратні матеріали |  | комплект | 1 |
|  | Роздiл 4. Система В-1 |  |  |  |
| 219 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т |  | шт | 1 |
| 220 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0,33 |
| 221 | Вставка гнучка ВВГ-355 |  | шт | 2 |
| 222 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм |  | м2 | 1,57 |
| 223 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм |  | м2 | 2,23 |
| 224 | Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм |  | м2 | 3,77 |
| 225 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм |  | м2 | 11,2 |
| 226 | Прокладання повітроводів товщиною 0,6 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 5,25 |
| 227 | Перехід 8=06мм400/355 |  | шт | 1 |
| 228 | Перехід 8=06мм400/250 |  | шт | 1 |
| 229 | Перехід 8=06мм400/400x300 |  | шт | 1 |
| 230 | Трійник 8=06мм400х400x400 |  | шт | 1 |
| 231 | Відведення 90о 8=06мм400 |  | шт | 1 |
| 232 | Відведення 90о 8=06мм355 |  | шт | 1 |
| 233 | Відведення 90о 8=06мм250 |  | шт | 1 |
| 234 | Відведення 90о 8=06мм400х300 |  | шт | 1 |
| 235 | Дросель-клапан ДК Ф355 |  | шт | 1 |
| 236 | Дросель-клапан ДК Ф250 |  | шт | 1 |
| 237 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 355 мм |  | зонт | 1 |
| 238 | Зонт ЗК00000-07 по muny c 5904-51 3553К00000-00 |  | шт | 1 |
| 239 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |
| 240 | Зворотній клапан Вентс ККВ 355-500 |  | шт | 1 |
| 241 | Установлення зонтів над устаткуванням |  | м2 | 6,3 |
| 242 | Зонт з жировловлювачем 1,8м х2,3м |  | шт | 1 |
| 243 | Зонт з жировлювлювачем 1,2м х1,8м |  | шт | 1 |
| 244 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм |  | шт | 1 |
| 245 | Клапан протипожежний з елетроприводом 400х300 КП-2- 400x300-2-ПBП230Т-CH |  | шт | 1 |
| 246 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 11,2 |
| 247 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів |  | л | 1,77 |
| 248 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К- флекс |  | м | 28,62 |
| 249 | Рулонне покриття Ендотерм ХТ-150 РПВ-2 ЕІ45 |  | м2 | 11,45 |
| 250 | Елементи кріплень та витратні матеріали |  | комплект | 2 |
|  | Роздiл 5. Система В-2 |  |  |  |
| 251 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |
| 252 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0,33 |
| 253 | Вставка гнучка ВВГ-250 |  | шт | 2 |
| 254 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 15,59 |
| 255 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 1,57 |
| 256 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 1,73 |
| 257 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм |  | м2 | 9,12 |
| 258 | Прокладання повітроводів товщиною 0,5;0,6 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 5,6 |
| 259 | Трійник ф250x200x250ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 260 | Перехід б=05мм 250/300х150hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 2 |
| 261 | Перехід б=05мм ф160/150х125hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 262 | Перехід б=05мм 200/200x200hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 263 | Перехід б=05мм 250/160ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 264 | Перехід б=05мм 200x200/200x150ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 265 | Відведення 90о 8=05мм 200x200ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 6 |
| 266 | Відведення 90о 8=05мм 160x160ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 6 |
| 267 | Відведення 90о б=06мм 300x150/300x150ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 268 | Дросель-клапан ДК Ф160 |  | шт | 1 |
| 269 | Дросель-клапан ДК 200х200 |  | шт | 1 |
| 270 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм |  | шт | 1 |
| 271 | Клапан протипожежний з електроприводом 250мм ПЛ- 10-ПBП230Т-ДН250/EI 120 |  | шт | 1 |
| 272 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 8 |
| 273 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів |  | л | 1,26 |
| 274 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К- флекс |  | м | 20,44 |
| 275 | Рулонне покриття Ендотерм ХТ-150 РПВ-2 ЕІ45 |  | м2 | 8,18 |
| 276 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |
| 277 | Зворотній клапан KOM 250 |  | шт | 1 |
| 278 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  | грати | 9 |
| 279 | Решітка однорядна регульована 2535-1 100х150 |  | шт | 9 |
| 280 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм |  | зонт | 1 |
| 281 | Зонт ЗК.00,000-07 no muny c 5.904-51 2503K.00,000-00 |  | шт | 1 |
| 282 | Елементи кріплень та витратні матеріали |  | комплект | 1 |
|  | Роздiл 6. Система В-3 |  |  |  |
| 283 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |
| 284 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0,33 |
| 285 | Вставка гнучка ВВГ-250 |  | шт | 2 |
| 286 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 7,89 |
| 287 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 6,28 |
| 288 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 7,2 |
| 289 | Прокладання повітроводів товщиною 0,5 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 4,33 |
| 290 | Перехід б=05мм 250/250x200hДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 291 | Перехід б=05мм 250/200ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 292 | Перехід б=05мм 200/0125ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 293 | Відведення 90о б=05мм 250x200/250x200ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 294 | Відведення 90о 8=05мм 250x250ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 295 | Відведення 90о 8=05мм 125х125ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 5 |
| 296 | Тріййник б=05мм 125х125х125ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 297 | Тріййник б=05мм 200х125х200ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 298 | Тріййник б=05мм 250х125х250ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 1 |
| 299 | Перехід б=0,5мм Ф250/200х250 ДСТУ 8971:2019 |  | шт | 2 |
| 300 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 1,1775 |
| 301 | Гофра вентиляційна ф125 мм |  | м | 3 |
| 302 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |
| 303 | Зворотній клапан KOM 250 |  | шт | 1 |
| 304 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм |  | зонт | 1 |
| 305 | Зонт ЗК.00,000-07 no muny c 5.904-51 2503K.00,000-00 |  | шт | 1 |
| 306 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 | 22 |
| 307 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів |  | л | 3,47 |
| 308 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К- флекс |  | м | 56,21 |
| 309 | Рулонне покриття Ендотерм ХТ-150 РПВ-2 ЕІ45 |  | м2 | 22,48 |
| 310 | Елементи кріплень та витратні матеріали |  | комплект | 1 |
| 311 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм |  | шт | 1 |
| 312 | Клапан протипожежний з електроприводом ПЛ-10- ПВП230Т-ДН125/ЕІ 120 |  | шт | 1 |
| 313 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм |  | шт | 1 |
| 314 | Клапан протипожежний з елетроприводом 200х250 КП-2- 200x250-2- ПBП230Т-CH |  | шт | 1 |
|  | Роздiл 7. Система В-4 |  |  |  |
| 315 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |
| 316 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 0,31 |
| 317 | Прокладання повітроводів товщиною 0,5 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 0,14 |
| 318 | Відведення 90о із тонколистової сталі б= 05мм ф125х125 |  | шт | 1 |
| 319 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |
| 320 | Зворотній клапан ф125 |  | шт | 1 |
| 321 | Кріплення [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 10 |
|  | Роздiл 8. Система В-5 |  |  |  |
| 322 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |
| 323 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 0,31 |
| 324 | Прокладання повітроводів товщиною 0,5 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 0,14 |
| 325 | Відведення 90о із тонколистової сталі б= 05мм ф125х125 |  | шт | 1 |
| 326 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |
| 327 | Зворотній клапан ф125 |  | шт | 1 |
| 328 | Кріплення [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 10 |
|  | Роздiл 9. Система В-6 |  |  |  |
| 329 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |
| 330 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 0,31 |
| 331 | Улаштування пластикових грат вентиляційних площею до 0,1 м2 |  | виріб | 1 |
| 332 | Витяжний ковпак 100MB 102 BK |  | шт | 1 |
| 333 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |
| 334 | Зворотній клапан 100 KOM |  | шт | 1 |
| 335 | Кріплення [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 2 |
|  | Роздiл 10. Система В-7 |  |  |  |
| 336 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |
| 337 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 0,31 |
| 338 | Прокладання повітроводів товщиною 0,5 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 0,14 |
| 339 | Відведення 90о із тонколистової сталі б= 05мм ф125х125 |  | шт | 1 |
| 340 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |
| 341 | Зворотній клапан ф125 |  | шт | 1 |
| 342 | Кріплення [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 10 |
|  | Роздiл 11. Система В-8 |  |  |  |
| 343 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |
| 344 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм |  | м2 | 0,31 |
| 345 | Прокладання повітроводів товщиною 0,5 мм / фасоні участки/ |  | м2 | 0,14 |
| 346 | Відведення 90о із тонколистової сталі б= 05мм ф125х125 |  | шт | 1 |
| 347 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 1 |
| 348 | Зворотній клапан ф125 |  | шт | 1 |
| 349 | Кріплення [кронштейни, планки, хомути] |  | кг | 10 |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на устаткування систем вентиляції |  |  |  |
| 350 | Припливно-витяжна установка (зовнішнього виконання) в комплекті з автоматикою та пультом керування; Спр=4400м3/год вит=4400м3/год (в комплекті: - вентилятор припливний та витяжний; -фільтр; - калорифер; -рекуператор)Compact-5 X |  | компл. | 1 |
| 351 | Установка припливна (L=2760м3/год) у складі: - Вентиляор припливний -калорифер -автоматика датчики пульт керування МПА 4000 Е-54,0 ЕСА 31 |  | компл. | 1 |
| 352 | Установка припливна (L=3235м3/год) у складі - вентиляор припливний -фільтр -калорифер -автоматика датчики пульт керування МПА 4000 Е-54,0 ЕС А31 |  | компл. | 1 |
| 353 | Вентилятор відцентровий Рv=450 Па Ln=4600м3/год з електродвигуном N=3145 кВт n=2652об/хв КСК 355 2Д |  | шт | 1 |
| 354 | Вентилятор осьовий Р?=150 Па Ln=715м3/год з електродвигуном =0127 кВт n=1965об/хв ТТ Сайлент М- 250 |  | шт | 1 |
| 355 | Вентилятор осьовий Pv=150 Па, Lп=920м3/год, ВКМ 250 Вентс |  | шт | 1 |
| 356 | Вентилятор осьовий Р?=100 Па Ln=75м3/год з електродвигуном N=0022 кВт n=2400об/хв Вентс 125 М турбо |  | шт | 4 |
| 357 | Вентилятор осьовий Рv=120 Па Ln=150м3/год з електродвигуном =0073 кВm n=2830об/хв BKM 100 |  | шт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на влаштування системи водопостачання та каналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Побутова каналізація К1 |  |  |  |
| 358 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 24 |
| 359 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм 0,5м |  | шт | 14 |
| 360 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм 1,0м |  | шт | 9 |
| 361 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм 2,0м |  | шт | 4 |
| 362 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  | м | 51,5 |
| 363 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 0,5м |  | шт | 9 |
| 364 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 1,0м |  | шт | 8 |
| 365 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 2,0м |  | шт | 6 |
| 366 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 3,0м |  | шт | 9 |
| 367 | Відводи поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками 50-45° Ostendorf |  | шт | 16 |
| 368 | Відводи поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками 110-45° |  | шт | 12 |
| 369 | Трійники поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками Ostendorf 110/50-45° |  | шт | 10 |
| 370 | Трійники поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками Ostendorf 110/110-45° |  | шт | 7 |
| 371 | Трійники поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками Ostendorf 50/50-45° |  | шт | 19 |
| 372 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм |  | шт | 2 |
| 373 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм |  | шт | 2 |
| 374 | Хрестовина ПП 110/50 45* |  | шт | 1 |
| 375 | Хрестовина ПП 110/110 45* |  | шт | 1 |
| 376 | Вентиляційний клапан ПП о110 |  | шт | 2 |
| 377 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  | к-т | 2 |
| 378 | Трап вертикальний 50мм |  | шт | 2 |
| 379 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | к-т | 3 |
| 380 | Унітаз з бачком |  | шт | 3 |
| 381 | Гофра для унітазу |  | шт | 3 |
| 382 | Шланг гнучкий для підводу води |  | шт | 3 |
| 383 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 20 |
| 384 | Умивальник |  | комплект | 20 |
| 385 | Змішувач для умивальника |  | комплект | 20 |
| 386 | Сифон до умивальника з додатковим дренажем |  | комплект | 2 |
| 387 | Установлення піддонів душових сталевих |  | к-т | 1 |
| 388 | Душовий піддон в комплекті з сифоном |  | комплект | 1 |
| 389 | Установлення змішувачів |  | шт | 1 |
| 390 | Змішувач сталевий для душу з лійкою та двома підводами 1/2" Grohe |  | комплект | 1 |
| 391 | Кріплення для каналізаційних труб 110мм |  | шт | 30 |
| 392 | Кріплення для каналізаційних труб 50мм |  | шт | 15 |
| 393 | Заглушка ПВХ діам. 50 мм |  | шт | 3 |
| 394 | Заглушка ПВХ діам. 110 мм |  | шт | 3 |
| 395 | Установлення гільз (протипожежні манжети) |  | шт | 6 |
| 396 | Протипожежна манжета Walraven Pacifyre для труб 50мм |  | шт | 2 |
| 397 | Протипожежна манжета Walraven Pacifyre для труб 110мм |  | шт | 4 |
|  | Роздiл 2. Виробнича каналізація К3 |  |  |  |
| 398 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 35,5 |
| 399 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм 0,5м |  | шт | 27 |
| 400 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм 1,0м |  | шт | 18 |
| 401 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм 2,0м |  | шт | 2 |
| 402 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм |  | м | 85 |
| 403 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 0,5м |  | шт | 20 |
| 404 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 1,0м |  | шт | 35 |
| 405 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 2,0м |  | шт | 14 |
| 406 | Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 110 3,0м |  | шт | 4 |
| 407 | Відводи поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками 50-45° Ostendorf |  | шт | 78 |
| 408 | Відводи поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками 110-45° |  | шт | 44 |
| 409 | Трійники поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками Ostendorf 110/50-45° |  | шт | 13 |
| 410 | Трійники поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками Ostendorf 110/110-45° |  | шт | 17 |
| 411 | Трійники поліпропіленові з розтрубами та гумовими сальниками Ostendorf 50/50-45° |  | шт | 30 |
| 412 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм |  | шт | 3 |
| 413 | Заглушка ПВХ діам. 110 мм |  | шт | 7 |
| 414 | Хрестовина 110/110/110 |  | шт | 2 |
| 415 | Установлення трапів діаметром 100 мм |  | к-т | 10 |
| 416 | Трап з горизонтальним випуском 100мм |  | комплект | 10 |
| 417 | Кріплення для каналізаційних труб 110мм |  | шт | 50 |
| 418 | Кріплення для каналізаційних труб 50мм |  | шт | 20 |
| 419 | Сифон для мийки з розривом струмення |  | шт | 20 |
| 420 | Установлення сепаратора |  | бак | 1 |
| 421 | Сепаратор жиру Biobox (зовн.) Q=5л/с |  | шт | 1 |
| 422 | Сифон до піддону з розривом струменя |  | комплект | 2 |
| 423 | Установлення гільз (протипожежні манжети) |  | шт | 26 |
| 424 | Протипожежна манжета Walraven Pacifyre для труб 50мм |  | шт | 14 |
| 425 | Протипожежна манжета Walraven Pacifyre для труб 110мм |  | шт | 12 |
| 426 | Заглушка ПВХ діам. 50 мм |  | шт | 11 |
|  | Роздiл 3. Господарчо- питний водопровід В 1 та гарячий водопровід Т 3 |  |  |  |
| 427 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | м | 248 |
| 428 | Труби поліпропіленові PE-Xa захист пероксидним методом PN 16 діам. 20х2,8 мм |  | м | 248 |
| 429 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | м | 52 |
| 430 | Труби поліпропіленові PE-Xa зшита пероксидним методом PN 16 діам. 25х3,5 мм |  | м | 52 |
| 431 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  | м | 80 |
| 432 | Труби поліпропіленові PE-Xa зшита пероксидним методом PN 16 діам. 32х4,4 мм |  | м | 80 |
| 433 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | м | 380 |
| 434 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів |  | л | 5,4 |
| 435 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К- флекс |  | м | 524,93 |
| 436 | Ізоляція для труб із спіненого синтетичного каучуку KAIMANN KAIFLEX EF-E 22x9 мм (264015) |  | м | 253,46 |
| 437 | Ізоляція для труб із спіненого синтетичного каучуку KAIMANN KAIFLEX EF-E 28x9 мм (264016) |  | м | 53,14 |
| 438 | Ізоляція для труб із спіненого синтетичного каучуку KAIMANN KAIFLEX EF-E 35x9 мм (264017) |  | м | 81,76 |
| 439 | Трійник діам. 20 мм Rehau Rautitan |  | шт | 78 |
| 440 | Трійник діам. 25 мм Rehau Rautitan |  | шт | 1 |
| 441 | Трійник редукційний діам. 25х20х20 мм Rehau Rautitan |  | шт | 2 |
| 442 | Трійник редукційний діам. 20х25х20 мм Rehau Rautitan |  | шт | 1 |
| 443 | Трійник редукційний діам. 25х20х25 мм Rehau Rautitan |  | шт | 8 |
| 444 | Трійник редукційний діам. 32х20х25 мм Rehau Rautitan |  | шт | 1 |
| 445 | Трійник редукційний діам. 32х25х25 мм Rehau Rautitan |  | шт | 1 |
| 446 | Трійник редукційний діам. 32х20х32 мм Rehau Rautitan |  | шт | 8 |
| 447 | Трійник редукційний діам. 32х25х32 мм Rehau Rautitan |  | шт | 3 |
| 448 | Трійник редукційний діам. 25х25х20 мм Rehau Rautitan |  | шт | 1 |
| 449 | Гільза насувна діам. 20 мм Rehau Rautitan |  | шт | 258 |
| 450 | Гільза насувна діам. 25 мм Rehau Rautitan |  | шт | 27 |
| 451 | Гільза насувна діам. 32 мм Rehau Rautitan |  | шт | 24 |
| 452 | Настінне коліно із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм (водорозетка) |  | шт | 138 |
| 453 | Кронштейн подвійний для водорозеток |  | шт | 24 |
| 454 | Кран побутовий для води, діаметр 15 мм |  | шт | 43 |
| 455 | Кран кульовий ЗВ, діаметр 20 мм |  | шт | 3 |
| 456 | Кран кульовий ЗВ, діаметр 15 мм |  | шт | 75 |
| 457 | Клапан запобіжний, діаметр 15 мм |  | шт | 9 |
| 458 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  | к-т | 9 |
| 459 | Бойлер W=150л, N=2,0 кВт |  | шт | 1 |
| 460 | Бойлер W=100л, N=2,0 кВт |  | шт | 3 |
| 461 | Бойлер W=50л, N=2,0 кВт |  | шт | 4 |
| 462 | Бойлер W=30л, N=1,5 кВт |  | шт | 1 |
| 463 | Термостатичний змішувальний клапан ESBE VTA322 G 3/4 DN15 20-43 C |  | шт | 21 |
| 464 | Кріплення для труби 20мм |  | шт | 125 |
| 465 | Кріплення для труби 25мм |  | шт | 30 |
| 466 | Кріплення для труби 32мм |  | шт | 40 |
| 467 | Дюбель-шуруп 6х40мм |  | шт | 195 |
| 468 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм |  | м | 20 |
| 469 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм |  | м | 20 |
| 470 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм |  | шт | 1 |
| 471 | Установлення гільз (протипожежні манжети) |  | шт | 16 |
| 472 | Протипожежна манжета Walraven Pacifyre для труб 32мм |  | шт | 16 |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на влаштування електротехнічних рішень |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Комплектні розподільчі пристрої |  |  |  |
| 473 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 2 |
| 474 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А |  | шт | 2 |
| 475 | Автоматичний вимикач EB2 250/3V 3P 160A 4671377 ETI |  | шт | 2 |
| 476 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |
| 477 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  | шт | 1 |
| 478 | Автоматичний вимикач 380 В, 63А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 479 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |
| 480 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А |  | шт | 1 |
| 481 | Автоматичний вимикач EB2 250/3V 3P 160A 4671377 ETI |  | шт | 1 |
| 482 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  | шт | 8 |
| 483 | Автоматичний вимикач 380 В, 80А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 484 | Автоматичний вимикач 380 В, 40А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 4 |
| 485 | Автоматичний вимикач 380 В, 32А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 486 | Автоматичний вимикач диференційний 380 В, 32А, 30 мА iCV40 Schneider Electric |  | шт | 2 |
| 487 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 2 |
| 488 | Автоматичний вимикач 380 В, 16А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 489 | Автоматичний вимикач 220 В, 16А 1Р Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 490 | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях |  | шт | 5 |
| 491 | Блок розподільчий (160А, 1500V AC/DC, OUT: 1x4-70; 2x4-35; 3x2,5-25) EDBM-2/N ЕТІ |  | шт | 3 |
| 492 | Блок розподільчий EDBM-1/РЕ ЕТІ |  | шт | 1 |
| 493 | Блок розподільчий (150A, 16- 70 mm2) EDBS-50B/PE ЕТІ |  | шт | 1 |
| 494 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |
| 495 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А |  | шт | 1 |
| 496 | Автоматичний вимикач EB2 250/3V 3P 160A 4671377 ETI |  | шт | 1 |
| 497 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  | шт | 2 |
| 498 | Автоматичний вимикач 380 В, 100А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 2 |
| 499 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 4 |
| 500 | Автоматичний вимикач 380 В, 25А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 501 | Автоматичний вимикач 380 В, 16А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 502 | Автоматичний вимикач 220 В, 10А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 2 |
| 503 | Монтаж запобіжника |  | шт | 1 |
| 504 | Незалежний розчіплювач MX+OF 100/415В DA2 125- 1000AF AC380-450V |  | шт | 1 |
| 505 | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях |  | шт | 5 |
| 506 | Блок розподільчий (160А, 1500V AC/DC, OUT: 1x4-70; 2x4-35; 3x2,5-25) EDBM-2/N ЕТІ |  | шт | 3 |
| 507 | Блок розподільчий EDBM-1/РЕ ЕТІ |  | шт | 1 |
| 508 | Блок розподільчий (150A, 16- 70 mm2) EDBS-50B/PE ЕТІ |  | шт | 1 |
| 509 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |
| 510 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  | шт | 1 |
| 511 | Автоматичний вимикач 380 В, 50А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 512 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 32 |
| 513 | Автоматичний вимикач диференційний 16А/0,03/AC Resi9 Schneider Electric |  | шт | 28 |
| 514 | Автоматичний вимикач диференційний 380 В, 16А iCV40 Schneider Electric |  | шт | 2 |
| 515 | Автоматичний вимикач диференційний 380 В, 25А iCV40 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 516 | Автоматичний вимикач 220 В, 16А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 1 |
| 517 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |
| 518 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 10 |
| 519 | Автоматичний вимикач 220 В, 16А Resi9 Schneider Electric |  | шт | 10 |
|  | Роздiл 2. Освітлювальна арматура |  |  |  |
| 520 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 57 |
| 521 | Світильник LED 36Вт, IP40, 595X595 + driver ledvance , 4000K, 3700lm DIFFUSOR000K 116382 PELSAN |  | шт | 57 |
| 522 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | шт | 59 |
| 523 | Світильник LED 42 Вт, 220 В, ступінь захисту ІР65 DP 1200 E 4099854080364 Ledvance |  | шт | 48 |
| 524 | Світильник LED 12 Вт, 220 В, ступінь захисту ІР65 ДББ64В-12 |  | шт | 11 |
| 525 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. |  | шт | 6 |
| 526 | Світильник аварійний світлодіодний ENERLIGHT PIXEL ECO 3W 1.5 H |  | шт | 6 |
| 527 | Установлення датчика |  | шт | 1 |
| 528 | Датчик руху |  | шт | 1 |
|  | Роздiл 3. Кабельно-проводнікові вироби |  |  |  |
| 529 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  | м | 1100 |
| 530 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 3х1,5мм |  | м | 1122 |
| 531 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | м | 1625 |
| 532 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 3х2,5мм |  | м | 1402,5 |
| 533 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 5х1,5мм |  | м | 117,3 |
| 534 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 5х2,5мм |  | м | 137,7 |
| 535 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  | м | 45 |
| 536 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 5х4мм |  | м | 45,9 |
| 537 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  | м | 110 |
| 538 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 5х6мм |  | м | 112,2 |
| 539 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг |  | м | 120 |
| 540 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 5х16мм |  | м | 122,4 |
| 541 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг |  | м | 80 |
| 542 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 5х25мм |  | м | 81,6 |
| 543 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг |  | м | 200 |
| 544 | Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із ПВХ-пластикату зниженої пожежонебезпечності, з низьким димовиділенням ВВГнг-LS-0,66 5х50мм |  | м | 204 |
| 545 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг |  | м | 90 |
| 546 | Провід мідний установчий ПВ-3нгLS 1х2,5 |  | м | 15,45 |
| 547 | Провід мідний установчий ПВ-3нгLS 1х4 |  | м | 15,45 |
| 548 | Провід мідний установчий ПВ-3нгLS 1х6 |  | м | 15,45 |
| 549 | Провід мідний установчий ПВ-3нгLS 1х16 |  | м | 15,3 |
| 550 | Провід мідний установчий ПВ-3нгLS 1х25 |  | м | 15,3 |
| 551 | Провід мідний установчий ПВ-3нгLS 1х50 |  | м | 15,3 |
| 552 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  | м | 450 |
| 553 | Кабель з мідними жилами FLAME-X950 (N)HXH FE 180/30Е 3х1,5мм2 |  | м | 306 |
| 554 | Провід ПВ1 6 |  | м | 154,5 |
|  | Роздiл 4. Електроустановочні вироби. Розетки |  |  |  |
| 555 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 48 |
| 556 | Розетка прих. проводки,16А, 250В, з зах. шторками з з.к. ІР 20 Sedna SDD111022 Schneider Electric |  | шт | 3 |
| 557 | Розетка прих. проводки,16А, 250В, з зах. шторками з з.к. ІР 44 Sedna SDD111024 Schneider Electric |  | шт | 45 |
| 558 | Коробка установча |  | шт | 48 |
| 559 | Рамка 1-місна Sedna SDD311801 Schneider Electric |  | шт | 28 |
| 560 | Рамка 2-місна Sedna SDD311802 Schneider Electric |  | шт | 10 |
| 561 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  | шт | 2 |
| 562 | Розетка (гніздо) стаціонарна,16А, 380В ГС 16А/5 ЗР+N+HE |  | шт | 2 |
| 563 | Вилка переносна ,16А, 380В ВП 16 А/5 ЗР+N+PE |  | шт | 2 |
| 564 | Розетка (гніздо) стаціонарна,32А, 380В ГС 32А/5 ЗР+N+HE |  | шт | 2 |
| 565 | Вилка переносна ,32А, 380В ВП 32 А/5 ЗР+N+PE |  | шт | 2 |
|  | Роздiл 5. Електроустановочні вироби.Освітлення |  |  |  |
| 566 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  | шт | 35 |
| 567 | Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 16А, 250В, ІР31 Sedna SDD111101 Schneider Electric |  | шт | 10 |
| 568 | Вимикач 1-кл. з двох місць, прихованої установки, 16А, 250В, ІР31 Sedna SDD111106 Schneider Electric |  | шт | 5 |
| 569 | Вимикач 1-кл. з двох місць, прихованої установки, 16А, 250В, ІР44 Sedna SDD211106 Schneider Electric |  | шт | 3 |
| 570 | Вимикач 1-клавішний прихованої установки, 16А, 250В, ІР44 Sedna SDD211101 Schneider Electric |  | шт | 17 |
| 571 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  | шт | 6 |
| 572 | Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 16А, 250В, ІР31 Sedna SDD111105 Schneider Electric |  | шт | 4 |
| 573 | Вимикач 2-клавішний прихованої установки, 16А, 250В, ІР44 Sedna SDD211105 Schneider Electric |  | шт | 2 |
| 574 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці |  | шт | 2 |
| 575 | Вимикач 1-клавішний установки назовні , 16А, 250В, ІР44 Cedar Plus WDE000510 Schneider Electric |  | шт | 2 |
| 576 | Коробка установча |  | шт | 41 |
| 577 | Рамка 1-місна Sedna SDD311801 Schneider Electric |  | шт | 41 |
| 578 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  | м | 2550 |
| 579 | Труба гофрована з протяжкою 20мм ДКС |  | м | 2474,5 |
| 580 | Труба гофрована з протяжкою 25мм ДКС |  | м | 101 |
| 581 | Тримач з фіксатором, д.20мм, 51020, ДКС |  | шт | 4900 |
| 582 | Тримач з фіксатором, д.25мм, 51025, ДКС |  | шт | 200 |
| 583 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм |  | м | 35 |
| 584 | Труба гофрована з протяжкою 32мм ДКС |  | м | 35,35 |
| 585 | Тримач з фіксатором, д.32мм, 51032, ДКС |  | шт | 70 |
| 586 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм |  | м | 180 |
| 587 | Труба гофрована з протяжкою 40мм ДКС |  | м | 80,8 |
| 588 | Труба гофрована з протяжкою 50мм ДКС |  | м | 101 |
| 589 | Тримач з фіксатором, д.40мм, 51040, ДКС |  | шт | 160 |
| 590 | Тримач з фіксатором, д.50мм, 51050, ДКС |  | шт | 200 |
| 591 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 75 мм |  | м | 80 |
| 592 | Труба гофрована з протяжкою 75мм ДКС |  | м | 80,8 |
| 593 | Тримач д.75мм |  | шт | 160 |
| 594 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях |  | м | 30 |
| 595 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм |  | м | 30,6 |
| 596 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях |  | м | 130 |
| 597 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм |  | м | 132,6 |
| 598 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  | м | 150 |
| 599 | Труба ПЕ 20 мм |  | м | 151,5 |
| 600 | Коробка розподільча |  | шт | 150 |
| 601 | Коробка розподільча FLAMEBOX FB10034P |  | шт | 10 |
| 602 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 3 |
| 603 | Регулятор швидкості РС-1-300 |  | шт | 3 |
| 604 | Монтаж регулятору швидкості РСА5Д-8,0-М |  | шт | 1 |
| 605 | Регулятор швидкості РСА5Д-8,0-М |  | шт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на електротехнічних рішень |  |  |  |
| 606 | Корпус на 24 модулі ВхШхГ 330х320х120 ЩО-24Н 36259 Білмакс |  | шт | 2 |
| 607 | Корпус на 24 модулі ВхШхГ 330х320х120 ЩО-24Н 36259 Білмакс |  | шт | 1 |
| 608 | Корпус на 48 модулів ВхШхГ 704х310х135 ЩРн-48з-1 У2 IP54 MKM16-N-48-54-ZU ІЕК |  | шт | 1 |
| 609 | Корпус на 48 модулів ВхШхГ 704х310х135 ЩРн-48з-1 У2 IP54 MKM16-N-48-54-ZU ІЕК |  | шт | 1 |
| 610 | Корпус на 72 модулі WRP18-4 4х18 123721 ETI |  | шт | 1 |
| 611 | Корпус на 12 модулів ECT 12PO 12 М 94333 ETI |  | шт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на влаштування системи пожежогасіння |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Система 1 (електроплити) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Модулі пожежогасіння |  |  |  |
| 612 | Монтаж модулю BKS-20-2-МТ |  | комплект | 1 |
|  | Роздiл 2. Розподільчий трубопровід та насадки |  |  |  |
| 613 | Виготовлення вузлів із труб легованих і високолегованих сталей на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 16 мм |  | м | 41 |
| 614 | Труба нержавіюча 16х1 TH-16-BKS |  | м | 41 |
| 615 | Фітінг прямий під трубу 16х1 V-NW-13-HS |  | шт | 7 |
| 616 | Коліно під трубу 16х1 W-NW-13-HS |  | шт | 15 |
| 617 | Трійник під трубу 16х1 T-NW-13-HS |  | шт | 10 |
| 618 | Хрестовина під трубу 16х1 K-NW-13-HS |  | шт | 1 |
| 619 | Ввід для труби 16x1 BT16-BKS |  | шт | 6 |
| 620 | Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм |  | м | 41 |
| 621 | Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння |  | шт | 13 |
| 622 | Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32 |  | шт | 4 |
| 623 | Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 |  | шт | 4 |
| 624 | Насадок з кутом розпилу 70 град. РЦ-3-70 |  | шт | 2 |
| 625 | Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 |  | шт | 3 |
| 626 | Хомут з гайкою під трубу 16х1 XT-M8-3/8"-BKS |  | шт | 46 |
| 627 | Шпилька M8 DIN 975 L=3M 106.0975.ШПМ8-3М |  | шт | 3 |
|  | Роздiл 3. Елементи систем механічного спуску |  |  |  |
| 628 | Монтаж тросової системи |  | м | 25 |
| 629 | Трос натяжний неіржавіючий D=1 мм ТМП-BKS |  | м | 25 |
| 630 | Комплект тросових зажимів KT3-BKS |  | шт | 4 |
| 631 | Механічний замок з скляною колбою [3T93-BKS] 3T-93- BKS |  | шт | 4 |
| 632 | Плавна вставка 314450 (232C) |  | шт | 2 |
| 633 | Груз натяжний ГН-BKS |  | шт | 1 |
| 634 | Монтаж дистанційного ручного активатора |  | шт | 1 |
| 635 | Дистанційний ручний пускач ДРА-BKS |  | шт | 1 |
| 636 | Монтаж ролика направляючого |  | шт | 9 |
| 637 | Направляючий ролик закритий HP3-BKS |  | шт | 9 |
| 638 | Хомут обвідний XO-BKS |  | шт | 6 |
| 639 | Заглушка трубна під трос 3TK-BKS |  | шт | 1 |
|  | Вiддiл 2. Система 2 (сковорода) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Модулі пожежогасіння |  |  |  |
| 640 | Монтаж модулю BKS-10-1-МТ |  | комплект | 1 |
|  | Роздiл 2. Розподільчий трубопровід та насадки |  |  |  |
| 641 | Виготовлення вузлів із труб легованих і високолегованих сталей на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 16 мм |  | м | 24 |
| 642 | Труба нержавіюча 16х1 TH-16-BKS |  | м | 24 |
| 643 | Фітінг прямий під трубу 16х1 V-NW-13-HS |  | шт | 4 |
| 644 | Коліно під трубу 16х1 W-NW-13-HS |  | шт | 12 |
| 645 | Трійник під трубу 16х1 T-NW-13-HS |  | шт | 4 |
| 646 | Хрестовина під трубу 16х1 K-NW-13-HS |  | шт | 1 |
| 647 | Ввід для труби 16x1 BT16-BKS |  | шт | 3 |
| 648 | Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм |  | м | 24 |
| 649 | Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння |  | шт | 7 |
| 650 | Насадок з кутом розпилу 20 град. РЦ-3-Ф32 |  | шт | 4 |
| 651 | Насадок з кутом розпилу 50 град. РЦ-3-50 |  | шт | 2 |
| 652 | Насадок з кутом розпилу 90 град. РЦ-3-90 |  | шт | 1 |
| 653 | Хомут з гайкою під трубу 16х1 XT-M8-3/8"-BKS |  | шт | 34 |
| 654 | Шпилька M8 DIN 975 L=3M 106.0975.ШПМ8-3М |  | шт | 2 |
|  | Роздiл 3. Елементи систем механічного спуску |  |  |  |
| 655 | Монтаж тросової системи |  | м | 14 |
| 656 | Трос натяжний неіржавіючий D=1 мм ТМП-BKS |  | м | 14 |
| 657 | Комплект тросових зажимів KT3-BKS |  | шт | 2 |
| 658 | Механічний замок з скляною колбою [3T93-BKS] 3T-93- BKS |  | шт | 2 |
| 659 | Груз натяжний ГН-BKS |  | шт | 1 |
| 660 | Монтаж дистанційного ручного активатора |  | шт | 1 |
| 661 | Дистанційний ручний пускач ДРА-BKS |  | шт | 1 |
| 662 | Монтаж ролика направляючого |  | шт | 6 |
| 663 | Направляючий ролик закритий HP3-BKS |  | шт | 6 |
| 664 | Хомут обвідний XO-BKS |  | шт | 2 |
| 665 | Заглушка трубна під трос 3TK-BKS |  | шт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на устаткування системи пожежогасіння |  |  |  |
| 666 | Модуль BKS-20-2-MT з механічним пуском UA.CCMG. CC-0049-24 |  | шт | 1 |
| 667 | Модуль ВКЅ-10-1-МТ з механічним пуском UA.CCMG. CC-0049-24 до 25.08.29 НВФ «Брад Майстер плюс» |  | шт | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на пусконалагоджувальні роботи системи пожежогасіння |  |  |  |
| 668 | Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудаленія і ОПССистема водяного [пінного] і газового пожежогасіння з одним напрямком |  | система | 1 |
| 669 | Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудаленія і ОПССистема водяного [пінного] і газового пожежогасіння кожного наступного напрямку |  | система | 1 |
| 670 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Вузол управління спринклерною повітряною і водоповітряною системою пожежогасіння |  | комплект | 2 |
| 671 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пневматичне випробування трубопроводів |  | м | 65 |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на влаштування технологічного обладнання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Завантажувальна (поз.1) |  |  |  |
| 672 | Установлення піддонів душових сталевих |  | к-т | 1 |
|  | Роздiл 2. Приміщення персоналу (поз.3) |  |  |  |
| 673 | Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т |  | шт | 1 |
|  | Роздiл 3. Санвузол персоналу (поз.4) |  |  |  |
| 674 | Установлення дзеркала |  | шт | 1 |
| 675 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо |  | шт | 2 |
|  | Роздiл 4. Комора прибирального інвентаря (поз.6) |  |  |  |
| 676 | Установлення піддонів душових сталевих |  | к-т | 1 |
|  | Роздiл 5. Комора сухих продуктів, напоїв, соків (поз.7) |  |  |  |
|  | Роздiл 6. Мийна кухоного посуду (поз.8) |  |  |  |
| 677 | Установлення мийок на два відділення |  | к-т | 1 |
| 678 | Установлення утилізатору харчових відходів |  | шт | 1 |
|  | Роздiл 7. Приміщення холодильних камер (поз.9) |  |  |  |
| 679 | Монтаж шафи холодильника |  | шт | 6 |
|  | Роздiл 8. Овочевий цех (із зоною зберігння овочів) (поз. 10) |  |  |  |
| 680 | Монтаж шафи холодильника |  | шт | 1 |
| 681 | Установлення мийок на два відділення |  | к-т | 1 |
| 682 | Монтаж машини картоплеочищувальної |  | шт | 1 |
| 683 | Монтаж універсальної овочерізної машини |  | шт | 1 |
|  | Роздiл 9. М'ясо-рибний цех (поз.11) |  |  |  |
| 684 | Монтаж м'ясорубки |  | шт | 1 |
| 685 | Монтаж шафи холодильника |  | шт | 2 |
|  | Роздiл 10. Холодний цех і нарізування хлібу (поз.12) |  |  |  |
| 686 | Монтаж машини для різання |  | шт | 1 |
|  | Роздiл 11. Приміщення обробки яєць (поз.14) |  |  |  |
| 687 | Установлення мийок на два відділення |  | к-т | 2 |
|  | Роздiл 12. Борошняний цех (поз.15) |  |  |  |
| 688 | Установлення мийок на одне відділення |  | к-т | 1 |
| 689 | Монтаж агрегату просіювального для очищення борошна від сторонніх домішок, продуктивність 270 кг/год |  | шт | 1 |
| 690 | Монтаж машини тістомісильної, продуктивність 0,9 т/год |  | шт | 1 |
| 691 | Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,145 т |  | шт | 1 |
|  | Роздiл 13. Мийна столового посуду (поз.16) |  |  |  |
| 692 | Монтаж машини посудомийної |  | шт | 1 |
| 693 | Установлення мийок на одне відділення |  | к-т | 5 |
| 694 | Установлення поличок |  | шт | 2 |
| 695 | Установлення утилізатору харчових відходів |  | шт | 1 |
|  | Роздiл 14. Зона роздачі (поз.17) |  |  |  |
| 696 | Монтаж вітрини холодильної |  | шт | 1 |
| 697 | Монтаж прилавка-вітрини |  | шт | 1 |
| 698 | Монтаж електромармита |  | шт | 2 |
|  | Роздiл 15. Гарячий цех (поз.18) |  |  |  |
| 699 | Установлення мийок на два відділення |  | к-т | 1 |
| 700 | Монтаж апарата пароварильного електричного |  | шт | 2 |
| 701 | Монтаж плити електричної |  | шт | 2 |
| 702 | Установлення поличок |  | шт | 3 |
|  | Роздiл 16. Обідня зала їдальні на 330 місць (поз.19) |  |  |  |
|  | Роздiл 17. Універсальний санвузол (поз.21,22). Зона миття рук (поз.23) |  |  |  |
| 703 | Установлення сушарок для рук |  | шт | 10 |
| 704 | Монтаж пристрою для знищення комах |  | шт | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-012 на придбання ТХ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Завантажувальна (поз.1) |  |  |  |
| 705 | Ваги підлогові товарні, Q=150 кг, 360х580х762, Р=0,015 кВт, 220В ВН-150-Д-А(СІ) |  | шт. | 1 |
| 706 | Піддон душовий із нерж. сталі |  | шт. | 1 |
| 707 | Стелаж виробничий із нержавіючої сталі 3-рівневий, 1200х500х1800 |  | шт. | 2 |
| 708 | Візок вантажний з нержавіючої сталі, 900х650х930 |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 2. Приміщення персоналу (поз.3) |  |  |  |
| 709 | Шафа гардеробна на два відділення, 400х500х2000 |  | шт. | 4 |
| 710 | Лава, 900х300х500 |  | шт. | 1 |
| 711 | Пральна машина, Q=5 кг, 595х425х837, Р=0,827кВт (цикл) |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 3. Санвузол персоналу (поз.4) |  |  |  |
| 712 | Дзеркало |  | шт. | 1 |
| 713 | Тримач для туалетного паперу закритий (антивандальний) |  | шт. | 1 |
| 714 | Тримач для паперових рушників |  | шт. | 1 |
| 715 | Йоржик для унітазу |  | шт. | 1 |
| 716 | Відро для сміття з педаллю |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 4. Комора прибирального інвентаря (поз.6) |  |  |  |
| 717 | Піддон душовий із нерж. сталі |  | шт. | 1 |
| 718 | Шафа для зберігання прибирального інвентарю, 500х400х1800 |  | шт. | 3 |
|  | Роздiл 5. Комора сухих продуктів, напоїв, соків (поз.7) |  |  |  |
| 719 | Стелаж виробничий із нержавіючої сталі 4-рівневий, 1500х500х1800 |  | шт. | 5 |
| 720 | Стелаж виробничий із нержавіючої сталі 3-рівневий, 1200х500х1800 |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 6. Мийна кухоного посуду (поз.8) |  |  |  |
| 721 | Ванна мийна двосекційна, 1200х600х850 |  | шт. | 1 |
| 722 | Стелаж виробничий із нержавіючої сталі 3-рівневий, 1000х500х1800 |  | шт. | 2 |
| 723 | Утилізатор харчових відходів, о219, Н=424, 220 В,Р=0, 735 кВт |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 7. Приміщення холодильних камер (поз.9) |  |  |  |
| 724 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1000х600х850 |  | шт. | 2 |
| 725 | Шафа холодильна дводверна, об'єм 1400 л, діапазон температур С° -2/+8, 1435х810х2090, Р=0,41 кВт; 220 В, кількість полиць 6 GN 2 / 1, 650х530 мм |  | шт. | 1 |
| 726 | Шафа морозильна однодверна , об'єм 700л, діапазон температур Со -15/-228, 700х810х2090, Р=0,42 КВт; 220 В |  | шт. | 1 |
| 727 | Шафа холодильна однодверна , об'єм 700л, діапазон температур Со -2/+8, 700х810х2090, Р=0,39 кВт; 220 В, кількість полиць 3 GN 2 /1, 650х530 мм |  | шт. | 4 |
|  | Роздiл 8. Овочевий цех (із зоною зберігння овочів) (поз. 10) |  |  |  |
| 728 | Шафа холодильна дводверна, об'єм 1400 л, діапазон температур С° -2/+8, 1435х810х2090, Р=0,41 кВт; 220 В, кількість полиць 6 GN 2 / 1, 650х530 мм |  | шт. | 1 |
| 729 | Лар для овочів (метал.), 600х600х800 |  | шт. | 2 |
| 730 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1400х500х850 |  | шт. | 3 |
| 731 | Ванна мийна двосекційна, 1000х500х850 |  | шт. | 1 |
| 732 | Картоплечистка з вбудованим таймером, мах. Завантаження 10 кг, 380х770х1160, Р=0,75 кВт, 220/380 В |  | шт. | 1 |
| 733 | Ваги електронні настольні, діапазон важування:0,01-10 кг Р=15Вт, 187...242В, 350х325х105, платформа 215х340 |  | шт. | 1 |
| 734 | Машина овочерізальна для сирих та відварених овочів, 660х350х550, 220 В, Р=550 Вт РРF/10 |  | шт. | 1 |
| 735 | Комплект дисків для овочерізки: диск слайсер 2 мм; диск слайсер 4 мм; диск терка 2 мм; комплект для нарізання кубиками 10х10х10 мм; диск для нарізання соломкою 2, 5х2,5 мм; диск для нарізання брусками 10х10 мм; леза на дисках слайсера а також ріжуча частина з нержавіючої сталі, диски |  | шт. | 1 |
| 736 | Набір для картопляного пюре на овочерізку: диск терка 2 мм; лопаті; диск скидач; воронка для завантаження; |  | шт. | 1 |
| 737 | Комплект очисних решіток для нарізки кубиків 5,8 і 10 мм: двошаровий тримач для решіток; інструмент для очищення решіток; очисний інструмент; |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 9. М'ясо-рибний цех (поз.11) |  |  |  |
| 738 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1000х600х850 |  | шт. | 2 |
| 739 | Ваги електронні настольні, діапазон важування:0,01-10 кг Р=15Вт, 187...242В, 350х325х105, платформа 215х340 |  | шт. | 2 |
| 740 | Стіл з нержавіючої сталі з бортиком з ванною мийною з нижньою полицею, 1200х575х859 |  | шт. | 2 |
| 741 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1500х600х850 |  | шт. | 3 |
| 742 | М'ясорубка електрична з вентильованим двигуном, продуктивність 120 кг/год, Р=0,75 кВт, 220В, 395х360х485 |  | шт. | 1 |
| 743 | Шафа холодильна однодверна для риби, об'єм 700л, діапазон температур Со -2/+8, 700х810х2090, Р=0,41 кВт; 220 В, кількість полиць 3 GN 2 /1, 650х530 мм |  | шт. | 1 |
| 744 | Шафа холодильна однодверна для м'яса, об'єм 700л, діапазон температур Со -2/+8, 700х810х2090, Р=0,41 кВт; 220 В, кількість полиць 3 GN 2 /1, 650х530 мм |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 10. Холодний цех і нарізування хлібу (поз.12) |  |  |  |
| 745 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1000х600х850 |  | шт. | 2 |
| 746 | Ваги електронні настольні, діапазон важування:0,01-10 кг Р=15Вт, 187...242В, 350х325х105, платформа 215х340 |  | шт. | 1 |
| 747 | Стіл з нержавіючої сталі з бортиком з ванною мийною з нижньою полицею, 1200х575х859 |  | шт. | 2 |
| 748 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1500х600х850 |  | шт. | 1 |
| 749 | Шафа для зберігання хлібу, 1000х600х1800 |  | шт. | 1 |
| 750 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1200х600х850 |  | шт. | 2 |
| 751 | Слайсер, 445х363х342, Р=0,18 кВт, 220 В |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 11. Приміщення обробки яєць (поз.14) |  |  |  |
| 752 | Стелаж виробничий із нержавіючої сталі 4-рівневий, 1500х500х1800 |  | шт. | 1 |
| 753 | Ванна мийна двосекційна, 1000х500х850 |  | шт. | 2 |
| 754 | Стіл виробничий, 1200х500х850 |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 12. Борошняний цех (поз.15) |  |  |  |
| 755 | Ванна мийна двосекційна, 1000х500х850 |  | шт. | 1 |
| 756 | Ваги електронні настольні, діапазон важування:0,01-10 кг Р=15Вт, 187...242В, 350х325х105, платформа 215х340 |  | шт. | 1 |
| 757 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1500х600х850 |  | шт. | 1 |
| 758 | Просіювач борошна малогабаритний, продук-сть 150 к г/год, 220В, Р=0,18 кВт, 510х510х680 ПБМ-150 |  | шт. | 1 |
| 759 | Підставка під просіювач, 650х600х200 |  | шт. | 1 |
| 760 | Тістоміс спіральний з вбудованим таймером, об'єм чаші 22 л, 400х700х680, Р=0,75 кВт, 380 В |  | шт. | 1 |
| 761 | Підставка під тістоміс, 900х600х500 |  | шт. | 1 |
| 762 | Шафа пекарська, 1235х940х1680, 380В, Р=18,0 кВт |  | шт. | 1 |
| 763 | Стіл виробничий для борошняних робіт, 1300х800х850 |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 13. Мийна столового посуду (поз.16) |  |  |  |
| 764 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1500х600х850 |  | шт. | 1 |
| 765 | Стіл для відходів, 1200х600х850 |  | шт. | 1 |
| 766 | Посудомийна машина, продуктивність 1320 тарілок на год, об'єм камери 46л, 650x755x1450, Р=5,62кВт, 380В |  | шт. | 1 |
| 767 | Стіл з нержавіючої сталі з бортиком з ванною мийною з нижньою полицею, 1200х575х859 |  | шт. | 1 |
| 768 | Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води |  | шт. | 3 |
| 769 | Ванна мийна односекційна, 500х500х850 |  | шт. | 5 |
| 770 | Поличка для сушки посуду, 2500х300 |  | шт. | 2 |
| 771 | Утилізатор харчових відходів, о219, Н=424, 220 В,Р=0, 735 кВт |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 14. Зона роздачі (поз.17) |  |  |  |
| 772 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1500х600х850 |  | шт. | 1 |
| 773 | Візок сервірувальний з хромонікелекої сталі, кількість рівнів 3, 940х600х920 |  | шт. | 2 |
| 774 | Марміт для перших страв, 1500х700(1000) х900 (1300), 380В, Р=5,2 кВт |  | шт. | 1 |
| 775 | Марміт для других страв, 1500х700(1000) х900 (1300), 220В, Р=2,0 кВт |  | шт. | 1 |
| 776 | Прилавок-вітрина холодильна, 1500х700 х1920, 220В, Р=2,0 кВт |  | шт. | 1 |
| 777 | Нейтральний елемент з однією полицею , 600х700(1000)х900 (1300) |  | шт. | 1 |
|  | Роздiл 15. Гарячий цех (поз.18) |  |  |  |
| 778 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1000х600х850 |  | шт. | 2 |
| 779 | Ванна мийна двосекційна, 1000х500х850 |  | шт. | 1 |
| 780 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1500х600х850 |  | шт. | 8 |
| 781 | Піч пароконвекційна на 10 рівнів (на 10 гастроємностей типу GN 1/1) бойлерного типу, з гігієнічної установкою без ніжок, 1064х850х842, Р=18,9 кВт, 400 В Rational iCombi Pro 10-1/1 |  | шт. | 2 |
| 782 | Підставка під пароконвектомат з направляючими |  | шт. | 2 |
| 783 | Плита професійна електрична 6-ти конфорочна, 1200х730х900, Р=16,0 кВт, 400 В |  | шт. | 2 |
| 784 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1365х800х850 |  | шт. | 1 |
| 785 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1700х600х850 |  | шт. | 2 |
| 786 | Стерилізатор для ножів, 358х512х255, Р=0,78 кВт, 220 В |  | шт. | 1 |
| 787 | Мікрохвильва піч 275х489х374 Р=0,8кВт; 220В SAMSUNG MS23F302TAS/UA |  | шт. | 1 |
| 788 | Полиця настінна з нержавіючої сталі |  | шт. | 3 |
|  | Роздiл 16. Обідня зала їдальні на 330 місць (поз.19) |  |  |  |
| 789 | Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1500х600х850 |  | шт. | 1 |
| 790 | Стіл обідній регульований по висоті (висота 600...950) |  | шт. | 3 |
|  | Роздiл 17. Універсальний санвузол (поз.21,22). Зона миття рук (поз.23) |  |  |  |
| 791 | Електросушарка для рук, Р=0,8 кВт, 220 В |  | шт. | 10 |
| 792 | Пристрій для знищення комах (на 180 м2), 220В, Р=0,03 кВт, 670х180х320 |  | шт. | 4 |
|  | Роздiл 18. Аксесуари до теплового обладнання |  |  |  |
| 793 | Корзина CombiFry GN1 /1 : ширина 325 мм, довжина 530 мм |  | шт. | 14 |
| 794 | Контейнер з гранітно-емалевим покриттям GN 1/1 h60 м |  | шт. | 20 |
| 795 | Перфорована ємність GN 1/1 h55 |  | шт. | 10 |
| 796 | Деко для смаження та випікання TriLax GN 1/1 |  | шт. | 20 |
| 797 | Форма для випікання Multibaker GN 1/1 |  | шт. | 20 |
| 798 | Гастроємність GN 1/1 h6 |  | шт. | 30 |
| 799 | Гастроємність GN 1/1 h20 |  | шт. | 30 |
| 800 | Гастроємність виготовлена GN 1/2 h65 |  | шт. | 15 |
| 801 | Кришка для гастроємності GN 1/2 |  | шт. | 15 |
| 802 | Гастроємність GN 1/1 h100 |  | шт. | 6 |
| 803 | Гастроємність GN 1/1 h200 |  | шт. | 8 |
| 804 | Кришка для гастроємності GN 1/1 |  | шт. | 8 |
|  | Роздiл 19. Інше |  |  |  |
| 805 | Вогнегасник порошковий ВП-5 |  | шт. | 26 |

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Замовник може зазначити в Технічному завданні іншу інформацію / надати додаткові документи стосовно характеристик предмета закупівлі, які вважає необхідними для підготовки тендерної пропозиції учасника.

Відповідальний за надання роз’яснень щодо технічної частини:

Вітківський Олександр Олегович, начальник відділу, тел. 045675-27-12, електронна пошта: budjkg@ukr.net