Додаток 1 до тендерної документації

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт)

вул. Богдана Хмельницького (в межах буд. № 36 та вул. М.Грушевського)

в м. Переяславі Київської області

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 45233142-6 Ремонт доріг)

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності технічного опису, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 30 |  |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м2 | 20 |  |
| 3 | Навантаження сміття вручну | т | 2 |  |
| 4 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 340,2 |  |
| 5 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (матеріал замовника) | м2 | 340,2 |  |
| 6 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 105 |  |
| 7 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 138 |  |
| 8 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву | м3 | 8,505 |  |
| 9 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 2 |  |
| 10 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 2 |  |
| 11 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 340,2 |  |
| 12 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м різу | 39 |  |
| 13 | Улаштування покриттів з тактільної плитки | м2 | 4,5 |  |

Відомість будівельних матеріалів, виробів і комплектів

| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00105 |
| --- | --- | --- |
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 2,32542 |
| Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,1785 |
| Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |
| Вода | м3 | 24,23265 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 2,662 |
| Відсів гранітний фр.0-5 мм | м3 | 30,56067 |
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,3 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 13,233 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,063 |
| Тротуарні плитки ФЕМ (сіра бруківка) | м2 | 102,5352 |
| Тротуарні плитки ФЕМ (паприка бруківка) | м2 | 102,5352 |
| Тротуарні плитки ФЕМ (перлина, сахара бруківка) | м2 | 138,5316 |
| шаблон уваги 30-30-6 | м2 | 4,5 |
| Бордюр парковий 100.20.8. | шт | 138 |
| Борт дорожній 100-30-15 | шт | 105 |